## радиаторы - тендер _ИТОГ
отопление, поз 5 мкр 2 |  |  |  |  | кол-во
№ п/п | наименование материалов | ед. изм. | холл 1 под | лестница 1 под | б/с А | б/с Б | б/с В | б/с Г | б/с Д | б/с Е | магазин б/с Е | ИТОГО, кол-во | ООО Стройклимат НН, г. Н.Новгород |  |  |  | ООО ТД БИЛИТ, г.Рязань |  |  |  | ООО Санлайн, г.С-Пб |  |  |  | ООО МСБ (Московские системы безопасности) , г.Москва |  |  |  | ООО Амперсант, г.Чебоксары |  |  |  |  | ООО Акварель, г.Москва |  |  |  | АО Центргазсервис г. Чебоксары (Wattson) |  |  |  |  | ООО Р-Климат, г. Москва
[13 empty] | до тендера |  |  | ПОСЛЕ тендера | до тендера |  |  | ПОСЛЕ тендера | до тендера |  |  | ПОСЛЕ тендера | до тендера |  |  | ПОСЛЕ тендера | до тендера |  |  |  | ПОСЛЕ тендера | до тендера |  |  | ПОСЛЕ тендера | до тендера |  |  |  | ПОСЛЕ тендера | до тендера |  |  | ПОСЛЕ тендера
1 | кран Маевского ф 15 | шт, 466 |  |  | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 |  |  |  | 0 | в комплекте с радиаторами |  |  | 0 | в комплекте с радиаторами |  |  | 0 | Воздухоотводчик ручной регулировки - в комплекте с радиаторами |  |  | 0 | Воздухоотводчик ручной регулировки - в комплекте с радиаторами |  |  | 0 | Воздухоотводчик ручной регулировки - в комплекте с радиаторами |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Воздухоотводчик ручной регулировки - в комплекте с радиаторами |  |  |  | 0 | Воздухоотводчик ручной регулировки - в комплекте с радиаторами
2 | панельный стальной радиатор Compact с боковым подключением С-22-300-1500 (1718 Вт) Royal Termo | шт |  |  | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |  | 40 | 5159 | 206360 | Радиатор METEOR Classic K-Profil 22/300/1500 (2204 ВТ) |  | 4886.85 | 195474 | Радиатор стальной панельный Bilit 22*300*1500 б/п (2 282 Вт) | 4193.91 | 5628.42 | 225136.8 | Радиатор Sanline Classic 22-300-1500 (2 282 Вт) | 4171.52 | 5124.44 | 204977.6 | Радиатор VALFEX STEEL C 22 300х1500 ст. панел. с бок. подкл. ЗК |  | 6291.43 | 251657.2 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1500 RAL9016 | Радиатор Prado Classic с бок. Подкл. 22-300-1500 Вт.2250 | 5678.77 | 7394 | 295760 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1500 RAL9016 |  | 6320.19 | 252807.6 | OASIS Стальной панельный радиатор «Oasis Pro» PB 22-3-15 | EVRA Радиатор C22 300 * 1400, без кронштейнов | 4414.48 | 5825.4 | 233016 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1500 RAL9016 | 5343.45
3 | панельный стальной радиатор Compact с боковым подключением С-22-300-1300 (1489 Вт) Royal Termo | шт |  |  | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 |  | 89 | 4546 | 404594 | Радиатор METEOR Classic K-Profil 22/300/1300 (1910 Вт) |  | 4405.38 | 392078.82 | Радиатор стальной панельный Bilit 22*300*1300 б/п ( 1 978 Вт) | 3781.27 | 5029.5 | 447625.5 | Радиатор Sanline Classic 22-300-1300 (1 978 Вт) | 3727.63 | 5032.07 | 447854.23 | Радиатор VALFEX STEEL C 22 300х1300 ст. панел. с бок. подкл. |  | 5646.02 | 502495.78 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1300 RAL9016 | Радиатор Prado Classic с бок. Подкл. 22-300-1300 Вт.1950 | 5073.95 | 6636 | 590604 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1300 RAL9016 |  | 5697.51 | 507078.39 | OASIS Стальной панельный радиатор «Oasis Pro» PB 22-3-13 | EVRA Радиатор C22 300 * 1300, без кронштейнов (1 816 Вт) | 4169.37 | 5227.8 | 465274.2 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1300 RAL9016 | 4795.29
4 | панельный стальной радиатор Compact с боковым подключением С-22-300-1200 (1375 Вт) Royal Termo | шт |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 23 | 4272 | 98256 |  |  | 4001.01 | 92023.23 | Радиатор стальной панельный Bilit 22*300*1200 б/п (1 826 Вт) | 3433.68 | 4743.9 | 109109.7 | Радиатор Sanline Classic 22-300-1200 (1 826 Вт) | 3515.95 | 4570.92 | 105131.16 | Радиатор VALFEX STEEL C 22 300х1200 ст. панел. с бок. подкл. |  | 5300.64 | 121914.72 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1200 RAL9016 | Радиатор Prado Classic с бок. Подкл. 22-300-1200 Вт.1800 | 4695.08 | 6230 | 143290 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1200 RAL9016 |  | 5174.54 | 119014.42 | OASIS Стальной панельный радиатор «Oasis Pro» PB 22-3-12 | EVRA Радиатор C22 300 * 1200, без кронштейнов (1 676 Вт) | 3929.53 | 4908 | 112884 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1200 RAL9016 | 4501.95
5 | панельный стальной радиатор Compact с боковым подключением С-22-300-1100 (1260 Вт) Royal Termo | шт |  |  | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |  | 48 | 3999 | 191952 | Радиатор METEOR Classic K-Profil 22/300/1100 (1616 Вт) |  | 3817.12 | 183221.76 | Радиатор стальной панельный Bilit 22*300*1100 б/п (1 674 Вт) | 3276.36 | 4460.4 | 214099.2 | Радиатор Sanline Classic 22-300-1100 (1 674 Вт) | 3305.84 | 4351.55 | 208874.4 | Радиатор VALFEX STEEL C 22 300х1100 ст. панел. с бок. подкл. |  | 4989.6 | 239500.8 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1100 RAL9016 | Радиатор Prado Classic с бок. Подкл. 22-300-1100 Вт.1650 | 4285.1 | 5864 | 281472 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1100 RAL9016 |  | 4936.73 | 236963.04 | OASIS Стальной панельный радиатор «Oasis Pro» PB 22-3-11 | EVRA Радиатор C22 300 * 1100, без кронштейнов (1537 Вт) | 3683.82 | 4620 | 221760 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1100 RAL9016 | 4237.78
6 | панельный стальной радиатор Compact с боковым подключением С-22-300-1000 (1146 Вт) Royal Termo | шт | 2 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |  | 71 | 3712 | 263552 | Радиатор METEOR Classic K-Profil 22/300/1000 (1469 Вт) |  | 3541.32 | 251433.72 | Радиатор стальной панельный Bilit 22*300*1000 б/п (1 521 Вт) | 3039.63 | 4175.64 | 296470.44 | Радиатор Sanline Classic 22-300-1000 (1 521 Вт) | 3094.79 | 4036.13 | 286565.23 | Радиатор VALFEX STEEL C 22 300х1000 ст. панел. с бок. подкл. |  | 4666.25 | 331303.75 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1000 RAL9016 | Радиатор Prado Classic с бок. Подкл. 22-300-1000 Вт. 1500 | 4012.07 | 5484 | 389364 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1000 RAL9016 |  | 4580.03 | 325182.13 | OASIS Стальной панельный радиатор «Oasis Pro» PB 22-3-10 | EVRA Радиатор C22 300 * 1000, без кронштейнов (1 397 Вт) | 3433.3 | 4320.6 | 306762.6 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-1000 RAL9016 | 3963.15
7 | панельный стальной радиатор Compact с боковым подключением С-22-300-800 (916 Вт) Royal Termo | шт |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 36 | 3022 | 108792 | Радиатор METEOR Classic K-Profil 22/300/800 (1175 Вт) |  | 3072.11 | 110595.96 | Радиатор стальной панельный Bilit 22*300*800 б/п (1 217 Вт) | 2636.55 | 3575.04 | 128701.44 | Радиатор Sanline Classic 22-300-800 (1 217 Вт) | 2649.65 | 3509.25 | 126333 | Радиатор VALFEX STEEL C 22 300х 800 ст. панел. с бок. подкл. |  | 4011.77 | 144423.72 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-800 RAL9016 | Радиатор Prado Classic с бок. Подкл. 22-300-800 Вт. 1200 | 3332.09 | 4715 | 169740 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-800 RAL9016 |  | 3972.66 | 143015.76 | OASIS Стальной панельный радиатор «Oasis Pro» PB 22-3-08 | EVRA Радиатор C22 300 * 800, без кронштейнов (1 118 Вт) | 2819.41 | 3714.6 | 133725.6 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-800 RAL9016 | 3407.28
8 | панельный стальной радиатор Compact с боковым подключением С-22-300-500 (573 Вт) Royal Termo | шт |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 6 | 2190 | 13140 | Радиатор METEOR Classic K-Profil 22/300/500 (735 Вт) |  | 2468.29 | 14809.74 | Радиатор стальной панельный Bilit 22*300*500 б/п (761 Вт) | 2117.76 | 2737.56 | 16425.36 | Радиатор Sanline Classic 22-300-500 (761 Вт) | 2028.95 | 2814.08 | 16884.48 | Радиатор VALFEX STEEL C 22 300х 500 ст. панел. с бок. подкл. |  | 3066.98 | 18401.88 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-500 RAL9016 | Радиатор Prado Classic с бок. Подкл. 22-300-500 Вт.750 | 2366.98 | 3605 | 21630 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-500 RAL9016 |  | 3191.44 | 19148.64 | OASIS Стальной панельный радиатор «Oasis Pro» PB 22-3-05 | EVRA Радиатор C22 300 * 500, без кронштейнов (699 Вт) | 2078.82 | 2839.8 | 17038.8 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-500 RAL9016 | 2604.86
9 | панельный стальной радиатор Compact с боковым подключением С-22-300-400 (458 Вт) Royal Termo | шт |  |  | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |  | 130 | 1909 | 248170 | Радиатор METEOR Classic K-Profil 22/300/400 (588 Вт) |  | 2223.73 | 289084.9 | Радиатор стальной панельный Bilit 22*300*400 б/п (609 Вт) | 1908.17 | 2476.32 | 321921.6 | Радиатор Sanline Classic 22-300-400 (609 Вт) | 1835.33 | 2540.09 | 330211.7 | Радиатор VALFEX STEEL C 22 300х 400 ст. панел. с бок. подкл. |  | 2773.44 | 360547.2 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-400 RAL9016 | Радиатор Prado Classic с бок. Подкл. 22-300-400 Вт. 600 | 2022.24 | 3260 | 423800 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-400 RAL9016 |  | 2875.6 | 373828 | OASIS Стальной панельный радиатор «Oasis Pro» PB 22-3-04 | EVRA Радиатор C22 300 * 400, без кронштейнов (559 Вт) | 1831.56 | 2568 | 333840 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-400 RAL9016 | 2355.54
10 | панельный стальной радиатор Compact с боковым подключением С-22-300-900 (1031 Вт) Royal Termo | шт | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 18 | 3306 | 59508 | Радиатор METEOR Classic K-Profil 22/300/900 (1322Вт) |  | 3398.38 | 61170.84 | Радиатор стальной панельный Bilit 22*300*900 б/п (1 369 Вт) | 2916.57 | 3855.6 | 69400.8 | Радиатор Sanline Classic 22-300-900 (1 369 Вт) | 2857.59 | 3883.3 | 69899.4 | Радиатор VALFEX STEEL C 22 300х 900 ст. панел. с бок. подкл. |  | 4311.79 | 77612.22 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-900 RAL9016 | Радиатор Prado Classic с бок. Подкл. 22-300-900 Вт.1350 | 3593.89 | 5068 | 91224 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-900 RAL9016 |  | 4394.6 | 79102.8 | OASIS Стальной панельный радиатор «Oasis Pro» PB 22-3-09 | EVRA Радиатор C22 300 * 900, без кронштейнов (1 257 Вт) | 3071.13 | 3992.4 | 71863.2 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-900 RAL9016 | 3662.1
11 | кронштейн для крепления радиаторов | [10 empty] | 922 | 195 | 179790 | Кронштейн К15.4300 и Кронштейн К15.4400 |  |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами | EVRA Кронштейн настенный для радиатора 300 -21/22/33 +EVRA Кронштейн напольный K 31.35 | 151.48 |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами
16 | панельные стальные радиаторы с боковым подключением RAL9016 | шт | [9 empty] | 461 | 1774114 |  | Радиаторы METEOR Classic K-Profil 22/300 |  | 1589892.97 |  | Радиатор стальной панельный Bilit 22*300 с б/п | 1364525.8 | 1828890.84 |  | Радиатор Sanline Classic 22-300 | 1355487.75 | 1796731.2 |  | Радиатор VALFEX STEEL C 22 300 ст. панел. с бок. подкл. |  | 2047857.27 |  | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300 RAL9016 | Радиатор Prado Classic с бок. Подкл. 22-300 | 1738999.3 | 2406884 |  | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300 RAL9016 |  | 2056140.78 |  | OASIS Стальной панельный радиатор «Oasis Pro» PB 22-3 | EVRA Радиатор C22 300 без кронштейнов | 1605639.36 | 1896164.4 |  | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300 RAL9016 | 1739289.99
17 | панельный стальной радиатор Compact с нижним подключением С-22-400-1400 (2304 Вт) Royal Termo | шт | [8 empty] | 4 | 4 | 7168 | 28672 | Радиатор METEOR Classic VK-Profil 22/400/1400 (2621 Вт) |  | 6272.37 | 25089.48 | Радиатор стальной панельный Bilit 22*400*1400 н/п (2 644 Вт) | 5385.49 | 8307.5 | 33230 | Радиатор Sanline Universal 22-400-1400 (2 644 Вт) | 5171.99 | 7014.06 | 28056.24 | Радиатор VALFEX STEEL VC 22 400х1400 ст. панел. с ниж. Universal подкл. ЗК |  | 9122.81 | 36491.24 | Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-400-1400 RAL9016 | Радиатор PRADO Universal 22-400-1400 Вт.2668 | 6704.79 | 8935 | 35740 | Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-400-1400 RAL9016 |  | 7064.45 | 28257.8 | OASIS Стальной панельный радиатор «Oasis Pro» PN 22-3-14 | EVRA Радиатор CV22 400 * 1400 AF, без кронштейнов (2 810Вт) | 6527.88 | 7039.2 | 28156.8 | Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-400-1400 RAL9016 | 6456.84
18 | панельный стальной радиатор Compact с нижним подключением С-22-300-1000 (1146 Вт) Royal Termo | шт | [8 empty] | 1 | 1 | 4720 | 4720 | Радиатор METEOR Classic VK-Profil 22/300/1000 (1469 Вт) |  | 4587.35 | 4587.35 | Радиатор стальной панельный Bilit 22*300*1000 н/п (1 521 Вт) | 3934.03 | 5405.4 | 5405.4 | Радиатор Sanline Universal 22-300-1000 (1 521 Вт) | 3824.13 | 5489.4 | 5489.4 | Радиатор VALFEX STEEL VC 22 300х1000 ст. панел. с ниж. Universal подкл. |  | 6932.3 | 6932.3 | Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-300-1000 RAL9016 | Радиатор PRADO Universal 22-300-1000 Вт. 1500 | 4560.73 | 6790 | 6790 | Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-300-1000 RAL9016 |  | 5932.1 | 5932.1 | OASIS Стальной панельный радиатор «Oasis Pro» PN 22-3-10 | EVRA Радиатор CV22 300 * 1000 AF, без кронштейнов ( 1 397 Вт) | 4324.44 | 5349 | 5349 | Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-300-1000 RAL9016 | 4906.46
19 | кронштейн для крепления радиаторов | [10 empty] | 10 | 195 | 1950 | Кронштейн К15.4300 и Кронштейн К15.4400 |  |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами | EVRA Кронштейн настенный для радиатора 300 -21/22/33 - 2 шт ( 151,48руб/шт) + EVRA Кронштейн напольный K 31.35 -12 шт (302,11 руб/шт) | 3928.28 |  |  | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами
20 | панельные стальные радиаторы с нижним подключением RAL9016 | шт | [9 empty] | 5 | 35342 |  | Радиатор METEOR Classic VK-Profil 22 серия |  | 29676.83 |  | Радиатор стальной панельный Bilit 22 серия с н/п | 25475.99 | 38635.4 |  | Радиатор Sanline Universal 22 серия | 24512.09 | 33545.64 |  | Радиатор VALFEX STEEL VC 22 серия ст. панел. с ниж. Universal подкл. |  | 43423.54 |  | Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22 | Радиатор PRADO Universal 22 серия | 31379.89 | 42530 |  | Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22 |  | 34189.9 |  | OASIS Стальной панельный радиатор «Oasis Pro» PN 22-3 | EVRA Радиатор CV22 AF, без кронштейнов | 34364.24 | 33505.8 |  | Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22 | 30733.82
21 | кронштейн для крепления радиаторов | шт | [12 empty] | кронштейн для крепления радиаторов к радиаторам поставляются отдельно , учтены в сумме |  |  | 0 | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  | 0 | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  | 0 | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  | 0 | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  |  | 0 | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами |  |  | 0 |  | кронштейн для крепления радиаторов к радиаторам поставляются отдельно , учтены в сумме | кронштейн для крепления радиаторов к радиаторам поставляются отдельно , учтены в сумме |  | 0 | кронштейн для крепления радиаторов в комплекте с радиаторами
22 | панельные стальные радиаторы ВСЕГО | шт | [9 empty] | 466 | 1809456 |  |  |  | 1619569.8 |  |  |  | 1867526.24 |  |  |  | 1830276.84 |  |  |  | 2091280.81 |  |  |  |  | 2449414 |  |  |  | 2090330.68 |  |  |  |  | 1929670.2
23 | доставка | [11 empty] | в цене товара |  |  |  | в цене товара |  |  |  | в цене товара |  |  |  | 85000 | [8 empty] | самовывоз
24 | ИТОГО | [11 empty] | 1809456 |  |  | 1660000 | 1619569.8 |  |  | 1390000.87 | 1867526.24 |  |  | 1380000 | 1915276.84 |  |  | 1915276.84 | 2091280.81 |  |  |  | 1770379 | 2449414 |  |  | 2449414 | 2090330.68 |  |  |  | 1640003.6 | 1929670.2 |  |  | 1770025
25 | наличие НДС | [11 empty] | . 22% |  |  |  | . 22% |  |  |  | . 22% |  |  |  | . 22% |  |  |  | . 22% |  |  |  |  | . 22% |  |  |  | . 22% |  |  |  |  | . 22%
26 | условия оплаты | [11 empty] | 100% аванс |  | комплект креплений, ручной воздухоотводчик, заглушка + Кроме того, встроенный термостатический клапан | 100% аванс | 100% аванс |  | комплект креплений, ручной воздухоотводчик, заглушка | 30% аванса + 70% перед отгрузкой | 100% аванс |  | комплект креплений, ручной воздухоотводчик, заглушка | 50% аванса + 50% перед отгрузкой | 100% аванс |  | комплект креплений, ручной воздухоотводчик, заглушка | 50% аванса + 50% перед отгрузкой | 100% аванс |  | комплект креплений, ручной воздухоотводчик, заглушка |  | 50% аванса + 50% перед отгрузкой | 100% аванс |  |  |  | 100% аванс |  |  |  | 100% аванс |  |  | комплект креплений, ручной воздухоотводчик, заглушка | 100% аванс
27 | срок поставки | [14 empty] | 4-6 недель кал. | 1 месяц |  | 90% от указанного количества с Б/П есть в наличии | до 30.03. |  |  |  | 30-45 кал.дня |  |  |  | 35-40 раб.дня |  |  |  |  | 30 кал.дней | наличие , кроме VC22-400-1400- под заказ |  |  | 15 кал.дней |  |  |  |  | 4-6 кал.недель | Отсутствует только Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-400-1400 RAL9016 4 шт Остальные в наличии |  |  | 3-4 кал.недели
28 | Гарантийный срок | [14 empty] | 10 лет с момента монтажа |  |  |  | 10 лет с момента монтажа |  |  |  | 10 лет с момента монтажа |  |  |  | 10 лет с момента монтажа |  |  |  |  | 10 лет с момента монтажа | [8 empty] | 10 лет с момента монтажа |  |  |  | 10 лет с момента монтажа
29 | отклонение после тендера | руб | [13 empty] | -149456 |  |  |  | -229568.93 |  |  |  | -487526.24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -320901.81 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -450327.08 |  |  |  | -159645.2
|  | % | [13 empty] | 8.2597 |  |  |  | 14.1747 |  |  |  | 26.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.3447 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.5433 |  |  |  | 8.2732